Konopiska 09. 06. 2009r.

GR/341/3-2/2009

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z

2007 r. poz. 1655 z późniejszymi  zmianami) na zadanie p.n.: „Budowa

kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec,

Rększowice – et. III”.

W dniu 01.06.2009 r. do Zamawiającego skutecznie wpłynął protest firmy SITA Częstochowa sp. z o.o ul. Dębowa 26/28 42-200 Częstochowa. Do postępowania nie dołączyli się inni Wykonawcy.

Protestujący zarzucił Zamawiającego naruszenie artykułów:

- Art. 7.1 pzp

- Art. 7.2 pzp

- Art. 11.8 pzp

- Art. 22.2 pzp

- Art. 25.1 pzp

- Art. 146.1 pkt. 6 pzp

Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż warunek zawarty w pkt. b.1 SIWZ brzmiący:

zrealizowali (t.zn. rozpoczęli, prowadzili i zakończyli roboty) w okresie V 2004 do

V 2009 co najmniej 2 roboty obejmujące kanalizacje sanitarne z przepompownią (lub przepompowniami) ścieków o wartości minimum 2,0 mln. zł każda, w tym co najmniej 1 kanalizację sanitarną z przepompownią (lub przepompowniami ścieków) o wartości minimum 2,0 mln zł zawierającą w szczególności:

- Przepompownię lub przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym oraz radiokomunikacyjną siecią transmisji danych

- Co najmniej 400 mb przewiertów z rur kamionkowych o średnicy wewnętrznej co najmniej 150 mm

zawiera zbyt wysoką wartość 2 000 000,00 zł oraz warunek zawarty w pkt. b.2 SIWZ w zakresie kierownika robót elektrycznych nie jest adekwatny z przedmiotem zamówienia.

Rozstrzygnięcie protestu:

Po dokładnym przeanalizowaniu protestu Zamawiający protest oddala w całości.

Uzasadnienie

Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż w SIWZ nie podał, czy wartość przedmiotowego zadania przekroczyła próg unijny – 5.150.000,00 euro. Odpowiadamy, iż nie jesteśmy zobowiązani do takiego stwierdzenia w SIWZ. Bowiem czy wartość  zadania przekracza, czy też nie przekracza progów unijnych zobowiązani jesteśmy postawić warunki dotyczące ewentualnego Wykonawcy zgodnie z wartością zadania, na które ogłaszamy przetarg.

Analizując szczegółowo zarzuty Protestującego stwierdzamy, iż bardzo pobieżnie zapoznał się z przedmiotem zamówienia. Wartość naszego zadania, zgodnie z posiadanym przez nas kosztorysem inwestorskim przekracza kwotę 2 000 000,00 zł, stąd Zamawiający mógł zażądać od potencjalnego Wykonawcy wykonania co najmniej 2 zadań o wartości 2 000 000,00 zł każda. Nie bez znaczenia jest również specyfika niniejszego zadania. Jego realizacja w prawie 80% przebiega w drodze wojewódzkiej z odtworzeniem poboczy i częściowo samej nawierzchni drogi. Również 80% przyłączy przebiegających przez drogę wojewódzką realizowana jest metodą przewiertu z rur kamionkowych, aby uszkodzenie nawierzchni drogi było minimalne – zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Natomiast przepompownia ścieków przewidziana w niniejszym zakresie umownym zaprojektowana jest w standardach wymaganych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie i zawiera roboty elektryczne związane z zasilaniem. Zgodnie z posiadaną przez nas dokumentacją geologiczną prace będą prowadzone w gruncie o znacznym nawodnieniu. Stąd trudność wykonania tego zadania jest znaczna, a termin nie jest wcale długi. Dlatego też Zamawiający postawił potencjalnemu Wykonawcy warunki zgodne z przedmiotem zamówienia, chcąc zagwarantować sobie właściwą jakość wykonywanych robót i dotrzymanie terminu zakończenia.

W zakres zamówienia wchodzą roboty elektryczne oraz radiokomunikacja (dla przepompowni ścieków) – roboty te, zgodnie z przedmiarem wchodzą w przedmiot zamówienia. Dlatego też, Zamawiający ma nie tyle prawo, ale nawet obowiązek żądać kierownika robot z uprawnieniami elektrycznymi. Wymóg załączenia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tegoż kierownika robót wynika bezpośrednio ze znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zarzut Protestującego o naruszenie artykułów:

- Art. 7.1 pzp

- Art. 7.2 pzp

- Art. 11.8 pzp

- Art. 22.2 pzp

- Art. 25.1 pzp

- Art. 146.1 pkt. 6 pzp

nie znajduje uzasadnienia.

Wobec powyższego Zamawiający protest odrzucił.

Od ww. rozstrzygnięcia przysługują protestującemu środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI rozdział 3 u Pzp.

Z poważaniem

`	WÓJT GMINY KONOPISKA

mgr inż. Jerzy Socha